## InitStatus
FunctionCode | Registers | Status | Note | Type
3 | 1 | mongoDB_connect | 0:off,1:on | int16
3 | 2 | client_connect | 0:off,1:on | int16
3 | 4 | modbus_server_mode | 0:local,1:remote | int16
3 | 5 | p_status | 0:unsuccess,1:success,2:noexecute | int16

## Coils
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID

## DiscreteInputs
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID

## HoldingRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID
3 | 4015 | AFC | acm | f | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2017 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 0 | 0
3 | 2023 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 1 | 0
3 | 2029 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 2 | 0
3 | 2035 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 3 | 0
3 | 2067 | AFC | pcs | s_sum | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2069 | AFC | pcs | p_sum | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2071 | AFC | pcs | charge_total | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2041 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 4 | 0
3 | 2047 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 5 | 0
3 | 2053 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 6 | 0
3 | 2059 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 7 | 0
3 | 2065 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 8 | 0
3 | 2073 | AFC | pcs | time | uint32 | false | 0 | 0 | 0
3 | 4001 | AFC | env | temp | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09304
3 | 4003 | AFC | env | humi | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09304
3 | 4005 | AFC | env | temp | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09303
3 | 4007 | AFC | env | humi | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09303
3 | 4009 | AFC | rio | temp_tr | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09306
3 | 4011 | AFC | rio | fire_fault | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09306
3 | 4012 | AFC | rio | epo | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09305
3 | 4013 | AFC | rio | fire_fault | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09305

## InputRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID