## Coils
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type
1 | 3 | AFC | pcs | v1_grid | bit
1 | 4 | AFC | pcs | v2_grid | bit
1 | 5 | AFC | pcs | i_dc | bit
1 | 6 | AFC | pcs | v_bat | bit

## DiscreteInputs
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type
2 | 6 | AFC | pcs | v2_grid | bit
2 | 7 | AFC | pcs | v1_grid | bit
2 | 8 | AFC | pcs | v_bat | bit
2 | 9 | AFC | pcs | i_dc | bit

## HoldingRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type
3 | 1 | AFC | env | temp1 | int16
3 | 2 | AFC | env | temp2 | int16
3 | 3 | AFC | pcs | status1 | int16
3 | 4 | AFC | equipment_status | limit | int16
3 | 5 | AFC | env | temp3 | int16
3 | 6 | AFC | env | humi1 | int16
3 | 7 | AFC | env | humi2 | int16
3 | 8 | AFC | env | humi3 | int16
3 | 9 | AFC | float_test | float1 | float
3 | 11 | AFC | float_test | float2 | float
3 | 13 | AFC | float_test | float3 | float

## InputRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type
4 | 1 | AFC | float_test | int32 | int32
4 | 3 | AFC | pcs | f_pcs | int16
4 | 4 | AFC | pcs | f_grid | int16
4 | 5 | AFC | pcs | v_bat | int16
4 | 6 | AFC | pcs | i_dc | int16
4 | 7 | AFC | pcs | v_dc | int16
4 | 8 | AFC | pcs | p_dc | int16
4 | 9 | AFC | pcs | status1 | int16
4 | 10 | AFC | pcs | v1_pcs | int16
4 | 11 | AFC | pcs | v2_pcs | int16
4 | 12 | AFC | pcs | v3_pcs | int16
4 | 13 | AFC | pcs | i1_pcs | int16
4 | 14 | AFC | pcs | i2_pcs | int16
4 | 15 | AFC | pcs | i3_pcs | int16
4 | 16 | AFC | pcs | v1_grid | int16
4 | 17 | AFC | pcs | v2_grid | int16
4 | 18 | AFC | pcs | v3_grid | int16
4 | 19 | AFC | pcs | i1_grid | int16
4 | 20 | AFC | pcs | i2_grid | int16
4 | 21 | AFC | pcs | i3_grid | int16
4 | 22 | AFC | pcs | s_sum | int16
4 | 23 | AFC | pcs | p_sum | int16
4 | 24 | AFC | pcs | q_sum | int16
4 | 25 | AFC | pcs | pf | int16
4 | 26 | AFC | pcs | right | int16
4 | 27 | AFC | pcs | status2 | int16
4 | 28 | AFC | pcs | chg_dischg_state | int16
4 | 29 | AFC | pcs | control_state1 | int16
4 | 30 | AFC | pcs | control_state2 | int16
4 | 31 | AFC | pcs | control_mode | int16
4 | 32 | AFC | pcs | temp_cabinet | int16
4 | 33 | AFC | pcs | temp_PEBB1 | int16
4 | 34 | AFC | pcs | temp_PEBB2 | int16
4 | 35 | AFC | pcs | temp_PEBB3 | int16
4 | 36 | AFC | pcs | temp_PEBB4 | int16
4 | 37 | AFC | pcs | temp_PEBB5 | int16
4 | 38 | AFC | pcs | fault1 | int16
4 | 39 | AFC | pcs | fault2 | int16
4 | 40 | AFC | pcs | fault3 | int16
4 | 41 | AFC | pcs | fault4 | int16