## InitStatus
FunctionCode | Registers | Status | note | Type
3 | 1 | mongoDB_connect | 0:off,1:on | int16
3 | 2 | client_connect | 0:off,1:on | int16
3 | 4 | modbus_server_mode | 0:local,1:remote | int16
3 | 5 | p_status | 0:unsuccess,1:success,2:noexecute | int16

## Coils
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID

## DiscreteInputs
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID

## HoldingRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID
3 | 1001 | AFC | pcs | status_pcs | uint16 | false | 0 | 0 | 0
3 | 1002 | AFC | pcs | s_sum | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1004 | AFC | pcs | p_sum | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1006 | AFC | pcs | q_sum | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1008 | AFC | pcs | charge_total | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1010 | AFC | pcs | discharge_total | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1012 | AFC | pcs | v_bat | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1014 | AFC | pcs | v_dc | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1016 | AFC | pcs | i_dc | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1018 | AFC | pcs | p_dc | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1020 | AFC | pcs | time | uint32 | false | 0 | 0 | 0
3 | 1022 | AFC | pcs | v1_grid | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1024 | AFC | pcs | v2_grid | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1026 | AFC | pcs | v3_grid | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2001 | AFC | mbms | v_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2003 | AFC | mbms | i_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2005 | AFC | mbms | soc_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2007 | AFC | mbms | soh_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2009 | AFC | mbms | cv_max_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2011 | AFC | mbms | cv_min_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2013 | AFC | mbms | ct_max_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2015 | AFC | mbms | ct_min_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2017 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 0 | 0
3 | 2023 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 1 | 0
3 | 2029 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 2 | 0
3 | 2035 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 3 | 0
3 | 2041 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 4 | 0
3 | 2047 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 5 | 0
3 | 2053 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 6 | 0
3 | 2059 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 7 | 0
3 | 2065 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 8 | 0
3 | 2019 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 0 | 0
3 | 2025 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 1 | 0
3 | 2031 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 2 | 0
3 | 2037 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 3 | 0
3 | 2043 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 4 | 0
3 | 2049 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 5 | 0
3 | 2055 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 6 | 0
3 | 2061 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 7 | 0
3 | 2067 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 8 | 0
3 | 2021 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 0 | 0
3 | 2027 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 1 | 0
3 | 2033 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 2 | 0
3 | 2039 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 3 | 0
3 | 2045 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 4 | 0
3 | 2051 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 5 | 0
3 | 2057 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 6 | 0
3 | 2063 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 7 | 0
3 | 2069 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 8 | 0
3 | 6001 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,0,0 | 0
3 | 6003 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,0,1 | 0
3 | 6005 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,0,2 | 0
3 | 6007 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,0,3 | 0
3 | 6009 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,1,0 | 0
3 | 6011 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,1,1 | 0
3 | 6013 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,1,2 | 0
3 | 6015 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,1,3 | 0
3 | 6017 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,2,0 | 0
3 | 6019 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,2,1 | 0
3 | 6021 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,2,2 | 0
3 | 6023 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,2,3 | 0
3 | 6025 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,3,0 | 0
3 | 6027 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,3,1 | 0
3 | 6029 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,3,2 | 0
3 | 6031 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,3,3 | 0
3 | 6033 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,4,0 | 0
3 | 6035 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,4,1 | 0
3 | 6037 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,4,2 | 0
3 | 6039 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,4,3 | 0
3 | 6041 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,5,0 | 0
3 | 6043 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,5,1 | 0
3 | 6045 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,5,2 | 0
3 | 6047 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,5,3 | 0
3 | 6049 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,6,0 | 0
3 | 6051 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,6,1 | 0
3 | 6053 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,6,2 | 0
3 | 6055 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,6,3 | 0
3 | 6057 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,7,0 | 0
3 | 6059 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,7,1 | 0
3 | 6061 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,7,2 | 0
3 | 6063 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,7,3 | 0
3 | 6065 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,8,0 | 0
3 | 6067 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,8,1 | 0
3 | 6069 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,8,2 | 0
3 | 6071 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,8,3 | 0
3 | 6073 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,9,0 | 0
3 | 6075 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,9,1 | 0
3 | 6077 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,9,2 | 0
3 | 6079 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,9,3 | 0
3 | 6081 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,10,0 | 0
3 | 6083 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,10,1 | 0
3 | 6085 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,10,2 | 0
3 | 6087 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,10,3 | 0
3 | 6089 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,11,0 | 0
3 | 6091 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,11,1 | 0
3 | 6093 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,11,2 | 0
3 | 6095 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,11,3 | 0
3 | 6097 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,12,0 | 0
3 | 6099 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,12,1 | 0
3 | 6101 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,12,2 | 0
3 | 6103 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,12,3 | 0
3 | 6105 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,13,0 | 0
3 | 6107 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,13,1 | 0
3 | 6109 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,13,2 | 0
3 | 6111 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,13,3 | 0
3 | 6113 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,14,0 | 0
3 | 6115 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,14,1 | 0
3 | 6117 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,14,2 | 0
3 | 6119 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,14,3 | 0
3 | 6121 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,15,0 | 0
3 | 6123 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,15,1 | 0
3 | 6125 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,15,2 | 0
3 | 6127 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,15,3 | 0
3 | 6129 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,16,0 | 0
3 | 6131 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,16,1 | 0
3 | 6133 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,16,2 | 0
3 | 6135 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 0,16,3 | 0
3 | 6137 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,0,0 | 0
3 | 6139 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,0,1 | 0
3 | 6141 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,0,2 | 0
3 | 6143 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,0,3 | 0
3 | 6145 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,1,0 | 0
3 | 6147 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,1,1 | 0
3 | 6149 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,1,2 | 0
3 | 6151 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,1,3 | 0
3 | 6153 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,2,0 | 0
3 | 6155 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,2,1 | 0
3 | 6157 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,2,2 | 0
3 | 6159 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,2,3 | 0
3 | 6161 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,3,0 | 0
3 | 6163 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,3,1 | 0
3 | 6165 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,3,2 | 0
3 | 6167 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,3,3 | 0
3 | 6169 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,4,0 | 0
3 | 6171 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,4,1 | 0
3 | 6173 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,4,2 | 0
3 | 6175 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,4,3 | 0
3 | 6177 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,5,0 | 0
3 | 6179 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,5,1 | 0
3 | 6181 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,5,2 | 0
3 | 6183 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,5,3 | 0
3 | 6185 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,6,0 | 0
3 | 6187 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,6,1 | 0
3 | 6189 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,6,2 | 0
3 | 6191 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,6,3 | 0
3 | 6193 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,7,0 | 0
3 | 6195 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,7,1 | 0
3 | 6197 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,7,2 | 0
3 | 6199 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,7,3 | 0
3 | 6201 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,8,0 | 0
3 | 6203 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,8,1 | 0
3 | 6205 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,8,2 | 0
3 | 6207 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,8,3 | 0
3 | 6209 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,9,0 | 0
3 | 6211 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,9,1 | 0
3 | 6213 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,9,2 | 0
3 | 6215 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,9,3 | 0
3 | 6217 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,10,0 | 0
3 | 6219 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,10,1 | 0
3 | 6221 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,10,2 | 0
3 | 6223 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,10,3 | 0
3 | 6225 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,11,0 | 0
3 | 6227 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,11,1 | 0
3 | 6229 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,11,2 | 0
3 | 6231 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,11,3 | 0
3 | 6233 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,12,0 | 0
3 | 6235 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,12,1 | 0
3 | 6237 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,12,2 | 0
3 | 6239 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,12,3 | 0
3 | 6241 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,13,0 | 0
3 | 6243 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,13,1 | 0
3 | 6245 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,13,2 | 0
3 | 6247 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,13,3 | 0
3 | 6249 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,14,0 | 0
3 | 6251 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,14,1 | 0
3 | 6253 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,14,2 | 0
3 | 6255 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,14,3 | 0
3 | 6257 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,15,0 | 0
3 | 6259 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,15,1 | 0
3 | 6261 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,15,2 | 0
3 | 6263 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,15,3 | 0
3 | 6265 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,16,0 | 0
3 | 6267 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,16,1 | 0
3 | 6269 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,16,2 | 0
3 | 6271 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 1,16,3 | 0
3 | 6273 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,0,0 | 0
3 | 6275 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,0,1 | 0
3 | 6277 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,0,2 | 0
3 | 6279 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,0,3 | 0
3 | 6281 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,1,0 | 0
3 | 6283 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,1,1 | 0
3 | 6285 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,1,2 | 0
3 | 6287 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,1,3 | 0
3 | 6289 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,2,0 | 0
3 | 6291 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,2,1 | 0
3 | 6293 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,2,2 | 0
3 | 6295 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,2,3 | 0
3 | 6297 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,3,0 | 0
3 | 6299 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,3,1 | 0
3 | 6301 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,3,2 | 0
3 | 6303 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,3,3 | 0
3 | 6305 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,4,0 | 0
3 | 6307 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,4,1 | 0
3 | 6309 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,4,2 | 0
3 | 6311 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,4,3 | 0
3 | 6313 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,5,0 | 0
3 | 6315 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,5,1 | 0
3 | 6317 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,5,2 | 0
3 | 6319 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,5,3 | 0
3 | 6321 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,6,0 | 0
3 | 6323 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,6,1 | 0
3 | 6325 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,6,2 | 0
3 | 6327 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,6,3 | 0
3 | 6329 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,7,0 | 0
3 | 6331 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,7,1 | 0
3 | 6333 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,7,2 | 0
3 | 6335 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,7,3 | 0
3 | 6337 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,8,0 | 0
3 | 6339 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,8,1 | 0
3 | 6341 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,8,2 | 0
3 | 6343 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,8,3 | 0
3 | 6345 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,9,0 | 0
3 | 6347 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,9,1 | 0
3 | 6349 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,9,2 | 0
3 | 6351 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,9,3 | 0
3 | 6353 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,10,0 | 0
3 | 6355 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,10,1 | 0
3 | 6357 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,10,2 | 0
3 | 6359 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,10,3 | 0
3 | 6361 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,11,0 | 0
3 | 6363 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,11,1 | 0
3 | 6365 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,11,2 | 0
3 | 6367 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,11,3 | 0
3 | 6369 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,12,0 | 0
3 | 6371 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,12,1 | 0
3 | 6373 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,12,2 | 0
3 | 6375 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,12,3 | 0
3 | 6377 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,13,0 | 0
3 | 6379 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,13,1 | 0
3 | 6381 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,13,2 | 0
3 | 6383 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,13,3 | 0
3 | 6385 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,14,0 | 0
3 | 6387 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,14,1 | 0
3 | 6389 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,14,2 | 0
3 | 6391 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,14,3 | 0
3 | 6393 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,15,0 | 0
3 | 6395 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,15,1 | 0
3 | 6397 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,15,2 | 0
3 | 6399 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,15,3 | 0
3 | 6401 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,16,0 | 0
3 | 6403 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,16,1 | 0
3 | 6405 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,16,2 | 0
3 | 6407 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 2,16,3 | 0
3 | 6409 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,0,0 | 0
3 | 6411 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,0,1 | 0
3 | 6413 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,0,2 | 0
3 | 6415 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,0,3 | 0
3 | 6417 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,1,0 | 0
3 | 6419 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,1,1 | 0
3 | 6421 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,1,2 | 0
3 | 6423 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,1,3 | 0
3 | 6425 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,2,0 | 0
3 | 6427 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,2,1 | 0
3 | 6429 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,2,2 | 0
3 | 6431 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,2,3 | 0
3 | 6433 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,3,0 | 0
3 | 6435 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,3,1 | 0
3 | 6437 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,3,2 | 0
3 | 6439 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,3,3 | 0
3 | 6441 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,4,0 | 0
3 | 6443 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,4,1 | 0
3 | 6445 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,4,2 | 0
3 | 6447 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,4,3 | 0
3 | 6449 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,5,0 | 0
3 | 6451 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,5,1 | 0
3 | 6453 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,5,2 | 0
3 | 6455 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,5,3 | 0
3 | 6457 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,6,0 | 0
3 | 6459 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,6,1 | 0
3 | 6461 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,6,2 | 0
3 | 6463 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,6,3 | 0
3 | 6465 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,7,0 | 0
3 | 6467 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,7,1 | 0
3 | 6469 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,7,2 | 0
3 | 6471 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,7,3 | 0
3 | 6473 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,8,0 | 0
3 | 6475 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,8,1 | 0
3 | 6477 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,8,2 | 0
3 | 6479 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,8,3 | 0
3 | 6481 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,9,0 | 0
3 | 6483 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,9,1 | 0
3 | 6485 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,9,2 | 0
3 | 6487 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,9,3 | 0
3 | 6489 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,10,0 | 0
3 | 6491 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,10,1 | 0
3 | 6493 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,10,2 | 0
3 | 6495 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,10,3 | 0
3 | 6497 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,11,0 | 0
3 | 6499 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,11,1 | 0
3 | 6501 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,11,2 | 0
3 | 6503 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,11,3 | 0
3 | 6505 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,12,0 | 0
3 | 6507 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,12,1 | 0
3 | 6509 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,12,2 | 0
3 | 6511 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,12,3 | 0
3 | 6513 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,13,0 | 0
3 | 6515 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,13,1 | 0
3 | 6517 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,13,2 | 0
3 | 6519 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,13,3 | 0
3 | 6521 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,14,0 | 0
3 | 6523 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,14,1 | 0
3 | 6525 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,14,2 | 0
3 | 6527 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,14,3 | 0
3 | 6529 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,15,0 | 0
3 | 6531 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,15,1 | 0
3 | 6533 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,15,2 | 0
3 | 6535 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,15,3 | 0
3 | 6537 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,16,0 | 0
3 | 6539 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,16,1 | 0
3 | 6541 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,16,2 | 0
3 | 6543 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 3,16,3 | 0
3 | 6545 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,0,0 | 0
3 | 6547 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,0,1 | 0
3 | 6549 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,0,2 | 0
3 | 6551 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,0,3 | 0
3 | 6553 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,1,0 | 0
3 | 6555 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,1,1 | 0
3 | 6557 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,1,2 | 0
3 | 6559 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,1,3 | 0
3 | 6561 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,2,0 | 0
3 | 6563 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,2,1 | 0
3 | 6565 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,2,2 | 0
3 | 6567 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,2,3 | 0
3 | 6569 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,3,0 | 0
3 | 6571 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,3,1 | 0
3 | 6573 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,3,2 | 0
3 | 6575 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,3,3 | 0
3 | 6577 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,4,0 | 0
3 | 6579 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,4,1 | 0
3 | 6581 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,4,2 | 0
3 | 6583 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,4,3 | 0
3 | 6585 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,5,0 | 0
3 | 6587 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,5,1 | 0
3 | 6589 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,5,2 | 0
3 | 6591 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,5,3 | 0
3 | 6593 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,6,0 | 0
3 | 6595 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,6,1 | 0
3 | 6597 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,6,2 | 0
3 | 6599 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,6,3 | 0
3 | 6601 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,7,0 | 0
3 | 6603 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,7,1 | 0
3 | 6605 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,7,2 | 0
3 | 6607 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,7,3 | 0
3 | 6609 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,8,0 | 0
3 | 6611 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,8,1 | 0
3 | 6613 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,8,2 | 0
3 | 6615 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,8,3 | 0
3 | 6617 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,9,0 | 0
3 | 6619 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,9,1 | 0
3 | 6621 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,9,2 | 0
3 | 6623 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,9,3 | 0
3 | 6625 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,10,0 | 0
3 | 6627 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,10,1 | 0
3 | 6629 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,10,2 | 0
3 | 6631 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,10,3 | 0
3 | 6633 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,11,0 | 0
3 | 6635 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,11,1 | 0
3 | 6637 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,11,2 | 0
3 | 6639 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,11,3 | 0
3 | 6641 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,12,0 | 0
3 | 6643 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,12,1 | 0
3 | 6645 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,12,2 | 0
3 | 6647 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,12,3 | 0
3 | 6649 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,13,0 | 0
3 | 6651 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,13,1 | 0
3 | 6653 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,13,2 | 0
3 | 6655 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,13,3 | 0
3 | 6657 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,14,0 | 0
3 | 6659 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,14,1 | 0
3 | 6661 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,14,2 | 0
3 | 6663 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,14,3 | 0
3 | 6665 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,15,0 | 0
3 | 6667 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,15,1 | 0
3 | 6669 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,15,2 | 0
3 | 6671 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,15,3 | 0
3 | 6673 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,16,0 | 0
3 | 6675 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,16,1 | 0
3 | 6677 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,16,2 | 0
3 | 6679 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 4,16,3 | 0
3 | 6681 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,0,0 | 0
3 | 6683 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,0,1 | 0
3 | 6685 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,0,2 | 0
3 | 6687 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,0,3 | 0
3 | 6689 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,1,0 | 0
3 | 6691 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,1,1 | 0
3 | 6693 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,1,2 | 0
3 | 6695 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,1,3 | 0
3 | 6697 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,2,0 | 0
3 | 6699 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,2,1 | 0
3 | 6701 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,2,2 | 0
3 | 6703 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,2,3 | 0
3 | 6705 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,3,0 | 0
3 | 6707 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,3,1 | 0
3 | 6709 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,3,2 | 0
3 | 6711 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,3,3 | 0
3 | 6713 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,4,0 | 0
3 | 6715 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,4,1 | 0
3 | 6717 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,4,2 | 0
3 | 6719 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,4,3 | 0
3 | 6721 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,5,0 | 0
3 | 6723 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,5,1 | 0
3 | 6725 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,5,2 | 0
3 | 6727 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,5,3 | 0
3 | 6729 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,6,0 | 0
3 | 6731 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,6,1 | 0
3 | 6733 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,6,2 | 0
3 | 6735 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,6,3 | 0
3 | 6737 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,7,0 | 0
3 | 6739 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,7,1 | 0
3 | 6741 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,7,2 | 0
3 | 6743 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,7,3 | 0
3 | 6745 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,8,0 | 0
3 | 6747 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,8,1 | 0
3 | 6749 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,8,2 | 0
3 | 6751 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,8,3 | 0
3 | 6753 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,9,0 | 0
3 | 6755 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,9,1 | 0
3 | 6757 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,9,2 | 0
3 | 6759 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,9,3 | 0
3 | 6761 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,10,0 | 0
3 | 6763 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,10,1 | 0
3 | 6765 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,10,2 | 0
3 | 6767 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,10,3 | 0
3 | 6769 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,11,0 | 0
3 | 6771 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,11,1 | 0
3 | 6773 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,11,2 | 0
3 | 6775 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,11,3 | 0
3 | 6777 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,12,0 | 0
3 | 6779 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,12,1 | 0
3 | 6781 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,12,2 | 0
3 | 6783 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,12,3 | 0
3 | 6785 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,13,0 | 0
3 | 6787 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,13,1 | 0
3 | 6789 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,13,2 | 0
3 | 6791 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,13,3 | 0
3 | 6793 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,14,0 | 0
3 | 6795 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,14,1 | 0
3 | 6797 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,14,2 | 0
3 | 6799 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,14,3 | 0
3 | 6801 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,15,0 | 0
3 | 6803 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,15,1 | 0
3 | 6805 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,15,2 | 0
3 | 6807 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,15,3 | 0
3 | 6809 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,16,0 | 0
3 | 6811 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,16,1 | 0
3 | 6813 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,16,2 | 0
3 | 6815 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 5,16,3 | 0
3 | 6817 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,0,0 | 0
3 | 6819 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,0,1 | 0
3 | 6821 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,0,2 | 0
3 | 6823 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,0,3 | 0
3 | 6825 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,1,0 | 0
3 | 6827 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,1,1 | 0
3 | 6829 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,1,2 | 0
3 | 6831 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,1,3 | 0
3 | 6833 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,2,0 | 0
3 | 6835 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,2,1 | 0
3 | 6837 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,2,2 | 0
3 | 6839 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,2,3 | 0
3 | 6841 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,3,0 | 0
3 | 6843 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,3,1 | 0
3 | 6845 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,3,2 | 0
3 | 6847 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,3,3 | 0
3 | 6849 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,4,0 | 0
3 | 6851 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,4,1 | 0
3 | 6853 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,4,2 | 0
3 | 6855 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,4,3 | 0
3 | 6857 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,5,0 | 0
3 | 6859 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,5,1 | 0
3 | 6861 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,5,2 | 0
3 | 6863 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,5,3 | 0
3 | 6865 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,6,0 | 0
3 | 6867 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,6,1 | 0
3 | 6869 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,6,2 | 0
3 | 6871 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,6,3 | 0
3 | 6873 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,7,0 | 0
3 | 6875 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,7,1 | 0
3 | 6877 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,7,2 | 0
3 | 6879 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,7,3 | 0
3 | 6881 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,8,0 | 0
3 | 6883 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,8,1 | 0
3 | 6885 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,8,2 | 0
3 | 6887 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,8,3 | 0
3 | 6889 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,9,0 | 0
3 | 6891 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,9,1 | 0
3 | 6893 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,9,2 | 0
3 | 6895 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,9,3 | 0
3 | 6897 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,10,0 | 0
3 | 6899 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,10,1 | 0
3 | 6901 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,10,2 | 0
3 | 6903 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,10,3 | 0
3 | 6905 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,11,0 | 0
3 | 6907 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,11,1 | 0
3 | 6909 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,11,2 | 0
3 | 6911 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,11,3 | 0
3 | 6913 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,12,0 | 0
3 | 6915 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,12,1 | 0
3 | 6917 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,12,2 | 0
3 | 6919 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,12,3 | 0
3 | 6921 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,13,0 | 0
3 | 6923 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,13,1 | 0
3 | 6925 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,13,2 | 0
3 | 6927 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,13,3 | 0
3 | 6929 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,14,0 | 0
3 | 6931 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,14,1 | 0
3 | 6933 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,14,2 | 0
3 | 6935 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,14,3 | 0
3 | 6937 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,15,0 | 0
3 | 6939 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,15,1 | 0
3 | 6941 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,15,2 | 0
3 | 6943 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,15,3 | 0
3 | 6945 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,16,0 | 0
3 | 6947 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,16,1 | 0
3 | 6949 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,16,2 | 0
3 | 6951 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 6,16,3 | 0
3 | 6953 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,0,0 | 0
3 | 6955 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,0,1 | 0
3 | 6957 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,0,2 | 0
3 | 6959 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,0,3 | 0
3 | 6961 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,1,0 | 0
3 | 6963 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,1,1 | 0
3 | 6965 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,1,2 | 0
3 | 6967 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,1,3 | 0
3 | 6969 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,2,0 | 0
3 | 6971 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,2,1 | 0
3 | 6973 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,2,2 | 0
3 | 6975 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,2,3 | 0
3 | 6977 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,3,0 | 0
3 | 6979 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,3,1 | 0
3 | 6981 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,3,2 | 0
3 | 6983 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,3,3 | 0
3 | 6985 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,4,0 | 0
3 | 6987 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,4,1 | 0
3 | 6989 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,4,2 | 0
3 | 6991 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,4,3 | 0
3 | 6993 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,5,0 | 0
3 | 6995 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,5,1 | 0
3 | 6997 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,5,2 | 0
3 | 6999 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,5,3 | 0
3 | 7001 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,6,0 | 0
3 | 7003 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,6,1 | 0
3 | 7005 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,6,2 | 0
3 | 7007 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,6,3 | 0
3 | 7009 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,7,0 | 0
3 | 7011 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,7,1 | 0
3 | 7013 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,7,2 | 0
3 | 7015 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,7,3 | 0
3 | 7017 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,8,0 | 0
3 | 7019 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,8,1 | 0
3 | 7021 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,8,2 | 0
3 | 7023 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,8,3 | 0
3 | 7025 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,9,0 | 0
3 | 7027 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,9,1 | 0
3 | 7029 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,9,2 | 0
3 | 7031 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,9,3 | 0
3 | 7033 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,10,0 | 0
3 | 7035 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,10,1 | 0
3 | 7037 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,10,2 | 0
3 | 7039 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,10,3 | 0
3 | 7041 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,11,0 | 0
3 | 7043 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,11,1 | 0
3 | 7045 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,11,2 | 0
3 | 7047 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,11,3 | 0
3 | 7049 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,12,0 | 0
3 | 7051 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,12,1 | 0
3 | 7053 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,12,2 | 0
3 | 7055 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,12,3 | 0
3 | 7057 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,13,0 | 0
3 | 7059 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,13,1 | 0
3 | 7061 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,13,2 | 0
3 | 7063 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,13,3 | 0
3 | 7065 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,14,0 | 0
3 | 7067 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,14,1 | 0
3 | 7069 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,14,2 | 0
3 | 7071 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,14,3 | 0
3 | 7073 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,15,0 | 0
3 | 7075 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,15,1 | 0
3 | 7077 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,15,2 | 0
3 | 7079 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,15,3 | 0
3 | 7081 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,16,0 | 0
3 | 7083 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,16,1 | 0
3 | 7085 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,16,2 | 0
3 | 7087 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 7,16,3 | 0
3 | 7089 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,0,0 | 0
3 | 7091 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,0,1 | 0
3 | 7093 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,0,2 | 0
3 | 7095 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,0,3 | 0
3 | 7097 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,1,0 | 0
3 | 7099 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,1,1 | 0
3 | 7101 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,1,2 | 0
3 | 7103 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,1,3 | 0
3 | 7105 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,2,0 | 0
3 | 7107 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,2,1 | 0
3 | 7109 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,2,2 | 0
3 | 7111 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,2,3 | 0
3 | 7113 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,3,0 | 0
3 | 7115 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,3,1 | 0
3 | 7117 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,3,2 | 0
3 | 7119 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,3,3 | 0
3 | 7121 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,4,0 | 0
3 | 7123 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,4,1 | 0
3 | 7125 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,4,2 | 0
3 | 7127 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,4,3 | 0
3 | 7129 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,5,0 | 0
3 | 7131 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,5,1 | 0
3 | 7133 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,5,2 | 0
3 | 7135 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,5,3 | 0
3 | 7137 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,6,0 | 0
3 | 7139 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,6,1 | 0
3 | 7141 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,6,2 | 0
3 | 7143 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,6,3 | 0
3 | 7145 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,7,0 | 0
3 | 7147 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,7,1 | 0
3 | 7149 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,7,2 | 0
3 | 7151 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,7,3 | 0
3 | 7153 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,8,0 | 0
3 | 7155 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,8,1 | 0
3 | 7157 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,8,2 | 0
3 | 7159 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,8,3 | 0
3 | 7161 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,9,0 | 0
3 | 7163 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,9,1 | 0
3 | 7165 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,9,2 | 0
3 | 7167 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,9,3 | 0
3 | 7169 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,10,0 | 0
3 | 7171 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,10,1 | 0
3 | 7173 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,10,2 | 0
3 | 7175 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,10,3 | 0
3 | 7177 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,11,0 | 0
3 | 7179 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,11,1 | 0
3 | 7181 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,11,2 | 0
3 | 7183 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,11,3 | 0
3 | 7185 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,12,0 | 0
3 | 7187 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,12,1 | 0
3 | 7189 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,12,2 | 0
3 | 7191 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,12,3 | 0
3 | 7193 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,13,0 | 0
3 | 7195 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,13,1 | 0
3 | 7197 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,13,2 | 0
3 | 7199 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,13,3 | 0
3 | 7201 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,14,0 | 0
3 | 7203 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,14,1 | 0
3 | 7205 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,14,2 | 0
3 | 7207 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,14,3 | 0
3 | 7209 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,15,0 | 0
3 | 7211 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,15,1 | 0
3 | 7213 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,15,2 | 0
3 | 7215 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,15,3 | 0
3 | 7217 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,16,0 | 0
3 | 7219 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,16,1 | 0
3 | 7221 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,16,2 | 0
3 | 7223 | AFC | mbms | temp_cell | float | true | 0 | 8,16,3 | 0
3 | 2071 | AFC | mbms | time | uint32 | false | 0 | 0 | 0
3 | 3001 | AFC | acm | f | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3003 | AFC | acm | vl_ab | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3005 | AFC | acm | vl_bc | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3007 | AFC | acm | vl_ca | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3009 | AFC | acm | p | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3011 | AFC | acm | q | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3013 | AFC | acm | pf | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3015 | AFC | acm | time | uint32 | false | 0 | 0 | 0
3 | 4001 | AFC | env | temp | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09303
3 | 4003 | AFC | env | humi | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09303
3 | 4005 | AFC | env | time | uint32 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09303
3 | 4007 | AFC | env | temp | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09304
3 | 4009 | AFC | env | humi | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09304
3 | 4011 | AFC | env | time | uint32 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09304
3 | 5001 | AFC | rio | temp_tr | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09306
3 | 5002 | AFC | rio | fire_fault | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09306
3 | 5003 | AFC | rio | expireAt | uint32 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09306
3 | 5005 | AFC | rio | epo | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09305
3 | 5006 | AFC | rio | fire_fault | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09305
3 | 5007 | AFC | rio | expireAt | uint32 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09305

## InputRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID